## O&M 5yrs
FEEDER & LOCAL DISTRIBUTION AND SUBSTATION O&M EXPENSES DERVIATION
Line No | Description | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Operations
1 | 580 Supervision & Engineering | 19182581 | 16468011 | 20261619 | 18188602 | 15909212
2 | 581 EDO Load Dispatching | 3414374 | 2862650 | 3676353 | 2843727 | 2385779
3 | 582 Station | 5031657 | 4454770 | 4910017 | 5313914 | 3434871
4 | 583 Overhead Line | 2632222 | 2434460 | 2427310 | 3088786 | 5666945
5 | 584 Underground Line | 2232165 | 2425854 | 2533843 | 3049553 | 4201316
6 | 585 Street Lighting | 544058 | 574960 | 621671 | 590079 | 669949
7 | 586 Meter | 10448310 | 10021917 | 10722449 | 10905267 | 9457830
8 | 587 Customer Installation | 6273749 | 5555830 | 5793072 | 6567025 | 5599731
9 | 588 Miscellaneous | 21634202 | 11348714 | 32837817 | 28855925 | 36641612
10 | 589 Rents | 708154 | 526486 | 476435 | 462486 | 387609
11 | Maintenance
12 | 590 Supervision & Engineering | 1370482 | 1207014 | 1479120 | 1474963 | 1658570
13 | 591 Structures | 52434 | 63064 | 187155 | 1141 | 102
14 | 592 Station Equipment | 3823044 | 4077715 | 3345319 | 2248185 | 2099774
15 | 593 Overhead Lines | 41094319 | 40806422 | 41183868 | 45182924 | 44974258
16 | 594 Underground Lines | 9091634 | 7870466 | 9104513 | 9520845 | 8944324
17 | 595 Line Transformers | 184788 | 143915 | 15925 | 11091 | 5498
18 | 596 Streetlighting | 77784 | 93248 | 86230 | 124470 | 73996
19 | 597 Meters | 733855 | 1077930 | 1512087 | 1895444 | 1556884
20 | 598 Miscellaneous | 252444 | 205131 | 267268 | 706540 | 707782
21
22 | Total Operations | 72101472 | 56673652 | 84260586 | 79865364 | 84354854
23 | Total Maintenance | 56680784 | 55544905 | 57181485 | 61165603 | 60021188
24 | Total O&M | 128782256 | 112218557 | 141442071 | 141030967 | 144376042
25
26 | Exclusion of Feeder & Local Distribution
27 | Operations Direct (583,584) | 4428269 | 4422266 | 4515847 | 5598554 | 9118008
28 | Operations Indirect (Proprated 581) | 1598296.4918 | 1426084.0854 | 1761307.7874 | 1458951.2813 | 1732953.214
29 | Operations Indirect (Proprated 580,588,589) | 18664181.5321 | 13481580.6653 | 24592022.945 | 23313789.3356 | 36312676.3318
30 | Maintenance Direct (593,594) | 46939500 | 45630064 | 47448663 | 51601498 | 49487552
31 | Maintenance Indirect (Proprated 591) | 48485.0748 | 57890.6242 | 174828.8709 | 1093.3641 | 97.8483
32 | Maintenance Indirect (Proprated 590,598) | 1133203.8503 | 950753.2613 | 1328270.6492 | 1940267.9929 | 2160058.9494
33 | Total Feeder & Local Distribution | 72811935.949 | 65968638.6362 | 79820940.2525 | 83914153.9739 | 98811346.3435
34
35 | Exclusion of Substation
36 | Operations Direct (582) | 5031657 | 4454770 | 4910017 | 5313914 | 3434871
37 | Operations Indirect (Proprated 581) | 1816077.5082 | 1436565.9146 | 1915045.2126 | 1384775.7187 | 652825.786
38 | Operations Indirect (Propated 580,588,589) | 21207329.4679 | 13580671.3347 | 26738561.055 | 22128476.6644 | 13679452.6682
39 | Maintenance Direct (592) | 3823044 | 4077715 | 3345319 | 2248185 | 2099774
40 | Maintenance Indirect (Proprated 591) | 3948.9252 | 5173.3758 | 12326.1291 | 47.6359 | 4.1517
41 | Maintenance Indirect (Propated 590,598) | 92295.1497 | 84963.7387 | 93648.3508 | 84534.0071 | 91652.0506
42 | Total Substation | 31974352.051 | 23639859.3638 | 37014916.7475 | 31159933.0261 | 19958579.6565
43
44 | Exclusion of Street Lighting
45 | Operations Direct (585) | 544058 | 574960 | 621671 | 590079 | 669949
46 | Operations Indirect (Prorated 580,588,589) | 28927 | 25502 | 44623 | 37006 | 61588
47 | Maintenance Direct (596) | 77784 | 93248 | 86230 | 124470 | 73996
48 | Maintenace Indirect (Prorated 590,598) | 560 | 647 | 503 | 329 | 146
49 | Total Street Lighting | 651329 | 694357 | 753027 | 751884 | 805679
50
51 | Exclusion of Customer TSM
52 | Operations Direct (586,587) | 16722059 | 15577747 | 16515521 | 17472292 | 15057561
53 | Operations Indirect (Prorated 580,588,589) | 1624499 | 1255457 | 2200664 | 2027741 | 2884716
54 | Maintenance Direct (595,597) | 918643 | 1221845 | 1528012 | 1906535 | 1562382
55 | Maintenance Indirect (Prorated 590,598) | 396867 | 375781 | 323966 | 156372 | 114495
56 | Operations OH&UG Direct (Prorated 583,584) | 436118 | 438048 | 445306 | 539785 | 750253
57 | Maintenance Direct OH&UG (Prorated 593,594) | 3246453 | 3046824 | 2839718 | 3102271 | 4431030
58 | Total Customer O&M | 23344639 | 21915702 | 23853187 | 25204996 | 24800437
59
60
61 | For Substations
62 | Total Substation Loads (MWs) | 5284.7355 | 5456.8112 | 5300.1937 | 5487.8011 | 5221.3791
63 | Total Demand O&M (Total less Lighting, TSM, and | 31974352.051 | 23639859.3638 | 37014916.7475 | 31159933.0261 | 19958579.6565
64 | Feeder & Local Distribution)
65 | Constant 2016 Dollar Factor | 1.0704 | 1.0384 | 1.0139 | 1 | 0.98044
66 | Constant 2016 Dollars | 34226092.1518 | 24548487.7597 | 37529762.2259 | 31159933.0261 | 19568137.2371
67 | Constant 2020 Dollar Factor | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068
68 | Constant 2020 Dollars | 37881298.7734 | 27170165.8237 | 41537787.2959 | 34487686.3969 | 21657934.24
69
70 | Demand Related O&M ($/KW) | 7.1681 | 4.9791 | 7.837 | 6.2844 | 4.1479
71
72 | Twelve Year Average | 6.0833
73
74 | For Feeder and Local Distribution
75 | Total Feeder and Local Distribution Loads (MWs) | 5923.6395 | 5946.9883 | 5690.7952 | 6018.6018 | 5767.1857
76 | Total Demand O&M (Total less Lighting, TSM, and | 72811935.949 | 65968638.6362 | 79820940.2525 | 83914153.9739 | 98811346.3435
77 | Substation)
78 | Constant 2016 Dollar Factor | 1.0704 | 1.0384 | 1.0139 | 1 | 0.98044
79 | Constant 2016 Dollars | 77939594.384 | 68504228.0992 | 80931180.4956 | 83914153.9739 | 96878335.9891
80 | Constant 2019 Dollar Factor | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068 | 1.1068
81 | Constant 2019 Dollars | 86263224.2104 | 75820199.4068 | 89574299.48 | 92875842.3223 | 107224545.9398
82
83 | Demand Related O&M ($/KW) | 14.5625 | 12.7493 | 15.7402 | 15.4315 | 18.5922
84
85 | Twelve Year Average | 15.4151
Notes: | O&M Costs (L1 through L20) are from FERC Form 1 Pages 320-323.